РЕШЕНИЕ

по делу № К03-217/10

18 января 2011 года                                                               Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения оглашена 18 января 2011 года

В полном объеме решение изготовлено  01 февраля 2011 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России) по рассмотрению дела  о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председатель Комиссии:

Матыцин  Ю.А.      – заместитель руководителя управления.

Члены Комиссии:

Асташенкова Е.И. – начальник отдела контроля органов власти;

Клименко И.В.      – заместитель начальника  юридического отдела,

Никитина М.Ф.     – главный специалист-эксперт отдела контроля органов

власти

рассмотрев дело № К03-217/10 о признаках  нарушения  Комитетом по здравоохранению Санкт–Петербурга (191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.1) статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее  Закон о защите конкуренции) при организации и проведении открытого аукциона на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию рентгеновского компьютерного томографа для оснащения центра на базе ГУ «СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» для оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (далее аукцион),

УСТАНОВИЛА:

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено 07 июня 2010  на официальном сайте www.gz-spb.ru. Начальная (максимальная) цена аукциона-44 600 000 рублей. Государственный заказчик Санкт-Петербурга - Комитет по здравоохранению, источник финансирования - бюджет Санкт-Петербурга на 2010 год. Аукционная документация, в том числе Техническое задание (том 3) (далее ТЗ аукциона), утверждена Председателем Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга – Ю.А.Щербуком. Согласно  ТЗ аукциона код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКПД) соответствующий предмету аукциона – 3311232 «Аппараты рентгеновские медицинские диагностические». При этом  разделом 2 ТЗ аукциона «Требования к товару, являющемуся предметом аукциона» установлено наименование оборудования - рентгеновский компьютерный томограф (32-ти срезовый) в комплекте.

В Санкт-Петербургское УФАС России поступила жалоба  ООО «МАКСИМУС» о признаках нарушения Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга статьи 17 Закона о защите конкуренции при организации и проведении открытого аукциона на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию рентгеновского компьютерного томографа для оснащения центра на базе ГУ «СПб НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе» для оказания медицинской помощи с сосудистыми заболеваниями.

В жалобе указано, что ТЗ аукциона  содержит параметры и технические характеристики закупаемого прибора, которые однозначно указывают на томограф одного производителя – компании General Electric.

Заявителем  представлены  сравнительные характеристики рентгеновских компьютерных томографов General Electric  Light Speed VCT; Philips Brilliance CT; Siemens Sensation 40; Toshiba Aquilion 32 соответствующих требованиям здравоохранения и официально представленных в России, согласно которым все томографы,  выпускаемые иными  производителями, кроме General Electric  не соответствуют  требованиям, установленным ТЗ аукциона, тем самым исключается участие в конкурсе других производителей и их дилеров, что ограничивает количество участников аукциона (жалоба заявителя вх.№ 7261 Н от 23.06.2010).

Письмом от 01.11.2010 № 01/19-5186/10-01 (вх.№ 13276 от 01.11.2010) Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга  указал, что компании General Electric, Philips, Siemens, Toshiba  являются лидерами рынка и производителями высококлассных компьютерных томографов, которые имеют регистрационные удостоверения и разрешены к применению на территории Российской Федерации. На российском рынке 32-срезовых компьютерных томографов представлены модели производства компаний  General Electric и Toshiba. Исходя из бюджетных рамок производимой закупки для нужд ГУ «СПб НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе» производителями могли быть предложены модели с количеством срезов 32, 40 и 64 производства General Electric, Philips, Siemens. Компьютерные томографы указанных производителей с большим количеством срезов, относительно закупленного, отличаются применяемыми инженерными решениями.

Таким образом, по сообщению самого Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, указанные рентгеновские компьютерные томографы позиционируются на одном товарном рынке и являются взаимозаменяемыми по своим техническим и функциональным характеристикам.

При этом, все указанные модели рентгеновских компьютерных томографов кроме компании General Electric модели Light Speed VCT Select не соответствуют точным требованиям, установленным ТЗ аукциона, тем самым исключается участие в аукционе других производителей и их дилеров, что ограничило количество участников конкурса. Фактически иные хозяйствующие субъекты были лишены возможности соперничества.

При рассмотрении вопроса о соответствии документации об аукционе действующему законодательству  необходимо рассматривать не отдельно каждое требование к товару, содержащееся в документации об аукционе, а совокупность всех таких требований.

Технические характеристики (6 из 115) указанных производителей (по данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга) и требуемые значения ТЗ аукциона представлены в таблице.

| Описание параметров | Требуемое значение ТЗ аукциона | General Electric 32 среза | General Electric 64 среза | Toshiba. 32 среза | Siemens 40 срезов | Philips 64 среза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние от фокуса рентгеновской трубки до детектора, мм | Не более 950 | 950 | 950 | 1072 | 1085 | 1040 |
| Рентгеновская трубка |  |  |  |  |  |  |
| Макс. мощность рентгеновской трубки, кВт | Не менее 85 | 100 | 100 | 72 | 80 | 120 |
| Макс. мощность генератора, кВт | Не менее 85 | 100 | 100 | 72 | 80 | 120 |
| Стол для пациента, параметры сканирования |  |  |  |  |  |  |
| Продольная область сканирования, см | Не менее 170 | 170 | 170 | 190 | 200 | 190 |
| Мин. шаг сканирования | Не более 0,5:1 | 0,5:1 | 0,5:1 | 0,625:1 | 0,45:1 | 0,04:1 |
| Макс. длина сканограммы, см. | Не менее 170 | 170 | 170 | 190 | 200 | 190 |

На основе анализа представленных в таблице показателей, Комиссией установлено, что заявленные в ТЗ аукциона характеристики соответствуют только компьютерным томографам компании General Electric модели Light Speed VCT (32 и 64 среза). По пояснениям представителя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга близкими возможностями обладают компьютерные томографы компаний Philips, Siemens, Toshiba, при этом компьютерный томограф с 64 срезом был бы предпочтительнее, чем с 32 срезом. Однако, из-за установленных в ТЗ аукциона технических параметров, в т.ч. указание на поставку 32- срезового томографа,  аппараты указанных производителей представлены на аукцион не были.

В документации об аукционе указаны такие требования к техническим и функциональным характеристикам поставляемых рентгеновских компьютерных томографов, которые не допускают изменений, в том числе и в сторону улучшения указанных параметров, и которые соответствуют только параметрам изделия одного производителя General Electric.

Согласно сведениям, представленным Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга письмом от 14.01.2011 № 01/19-5859/10-0-4 в аукционе принял участие один участник – ООО «НПК Азимут», которое и стало победителем с суммой контракта  - 44 600 000 руб, с 0% снижения начальной (максимальной) цены контракта.

СПб ГУНИИ Скорой помощи им. И.И.Джанелидзе в целях выполнения федеральной программы помощи больным с сердечно-сосудистой патологией был необходим современный высокопроизводительный компьютерный томограф, отвечающий требованиям работы в части экстренной помощи больным с сердечно-сосудистой патологией. Письмом от 21.12.2010 № 01/19-5859/10-0-1 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга представил информацию, что в 2010 году были проведены аукционы на право заключения государственных контрактов на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию рентгенодиагностического оборудования для оснащения сердечно-сосудистых центров города, с идентичной областью медицинского исследования. В результате проведенных в 2010 году аукционов для СПб ГУЗ «Городская больница № 26», СПб ГУЗ «Городская Мариинская больница» были закуплены (64 – срезовые) томографы производства  Siemens AG, для СПб ГУНИИ Скорой помощи им. И.И.Джанелидзе (32-срезовый) томограф производства  General Electric, для СПб ГУЗ «Городская Покровская больница» (16-срезовый) томограф производства Toshiba, что свидетельствует о функционировании единого рынка аппаратов рентгеновских медицинских диагностических (томографы).

Таким образом, отсутствие в рассматриваемом аукционе предложений по поставкам рентгеновского компьютерного томографа от иных производителей и поставщиков свидетельствует о наличии таких требований к поставляемому оборудованию, которые делают их участие в аукционе невозможным.

Данный вывод подтверждается отсутствием предложений по поставкам рентгеновских компьютерных томографов от иных производителей и поставщиков и безуспешной попыткой ООО «МАКСИМУС» принять участие в данном аукционе.

Включение в состав медико-технических параметров характеристик  конкретного аппарата производства фирмы General Electric ограничило доступ к участию в аукционе и количество участников аукциона, что запрещено частью 2 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

Указание точных диапазонов параметров в ТЗ аукциона создало преимущественные условия участия в аукционе производителю и поставщикам General Electric модели Light Speed VCT Select, что также ограничило конкуренцию при проведении указанного аукциона и является нарушением ч. 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

Следовательно, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга своими действиями при организации аукциона, в том числе путем установления технических требований в техническом задании, влияет на конкурентные отношения между участниками конкурса, соответственно, и между участниками рынка.

ФАС России, к полномочиям которой относится дача разъяснений по применению антимонопольного законодательства в целях единообразного применения его на территории Российской Федерации, в письмах от 05.03.2009 № АЦ/5665, от 29.10.2010 № АЦ/37481 изложила позицию Федеральной антимонопольной службы относительно закупок товаров, в том числе связанных с охраной жизни и здоровья граждан, с указанием в технической документации характеристик, соответствующих конкретному аппарату конкретного производителя. Согласно указанной позиции «предметом аукциона является не закупка товара определенной марки, а закупка товара с определенными общеизвестными потребительскими и техническими свойствами для которого существует функционирующий рынок», а также, «при размещении заказа для государственных и муниципальных нужд конкуренция должна быть не только между поставщиками товаров, но и между производителями соответствующих товаров». При рассмотрении вопроса о соответствии документации об аукционе действующему законодательству необходимо рассматривать не отдельно каждое требование к товару, содержащееся в документации об аукционе, а совокупность всех таких требований. Нарушение указанных правил нарушает статью 17 Закона о защите конкуренции.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 №135 ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать в действиях Комитета по здравоохранению Санкт–Петербурга  нарушение частей 1 и  2 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 ФЗ «О защите конкуренции» при организации и проведении  открытого аукциона на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию рентгеновского компьютерного томографа для оснащения центра на базе ГУ «СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» для оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, выразившееся во включении в техническое задание аукционной  документации параметров рентгеновского компьютерного томографа и требований к техническим характеристикам с четким указанием диапазонов измерения, которые  соответствуют только характеристикам аппарата производства  компании General Electric модели Light Speed VCT Select, что  ограничило доступ хозяйствующих субъектов к участию в аукционе, количество участников аукциона, а также создало преимущественные условия  участия в аукционе отдельному хозяйствующему субъекту и привело к недопущению и ограничению конкуренции при проведении аукциона.

2. Выдать Комитету по здравоохранению Санкт–Петербурга  предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа частью 2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить решение антимонопольного органа.

Председатель Комиссии			             	Ю.А.Матыцин

Члены Комиссии						          Е.И. Асташенкова

И.В. Клименко

М.Ф.Никитина

ПРЕДПИСАНИЕ

по делу № К03-217/10

18 января 2011                                                                           Санкт-Петербург

Комиссия Санкт-петербургского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председатель Комиссии:

Матыцин  Ю.А.      – заместитель руководителя управления.

Члены Комиссии:

Асташенкова Е.И. – начальник отдела контроля органов власти;

Клименко И.В.      – заместитель начальника  юридического отдела,

Никитина М.Ф.     – главный специалист-эксперт отдела контроля органов

власти,

руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» на основании своего решения от 18 января 2011 года по делу № К03-217/10 о нарушении Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга (191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.1) частей 1, 2 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившимся во включении в техническое задание аукционной  документации параметров рентгеновского компьютерного томографа и требований к техническим характеристикам с четким указанием диапазонов измерения, которые  соответствуют только характеристикам аппарата производства  компании General Electric

ПРЕДПИСЫВАЕТ

1. Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга незамедлительно совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции при организации и проведении открытых аукционов на право заключения государственных контрактов Санкт-Петербурга на поставку оборудования для учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга, для государственных нужд Санкт-Петербурга, для чего впредь исключить предъявление в аукционной документации (техническом задании) таких требований к закупаемому оборудованию, которые ограничивают доступ хозяйствующих субъектов к участию в аукционе, создают преимущественные условия участия в аукционах отдельным участникам аукциона, и могут привести к недопущению и ограничению конкуренции при проведении аукциона.

2. О выполнении настоящего предписания сообщать  в Санкт-Петербургское УФАС России ежеквартально в срок до 20  числа месяца следующего за отчетным периодом в течение 2011 года, с указанием сведений о проведенных  открытых аукционах на поставку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга (дата, предмет торгов, количество и наименование участников, победителей торгов).

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его выдачи.

Примечание.  За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях  установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.

Председатель Комиссии			             	            Ю.А.Матыцин

Члены Комиссии						                     Е.И. Асташенкова

И.В. Клименко

М.Ф.Никитина